- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к муниципальной программе

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

- от  24.12.2018  № 300

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережения и  повышения энергетической эффективности Запорожского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края на 2018 – 2020 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | Администрация МО | - | - | - | - | Администрация МО | - | - | - | - | Администрация МО | - | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
| 2 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления и натриевыми трубчатыми лампами на светодиодные светильники (в системах наружного освещения) - 216 светильников | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | 120 | 6 | тыс.кВт ч | 45 | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | 0 | 9 | тыс.кВт ч | 68 | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | 220 | 11 | тыс.кВт ч | 83 |
|  | Итого по мероприятию |  | 10 | X | X | 45 | X | 0 | X | X | 68 | X | 220 | X | X | 83 |
| 3 | Установка приборов учёта электроэнергии в сетях уличного освещения | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ |  | - | - | - | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | 0 | - | - | - | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | 15 | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  |  | X | X | - | X | 0 | X | X | - | X | 15 | X | X | - |
| 4 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | Администрация МО | - | - | - | - | Администрация МО | - | - | - | - | Администрация МО | - | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
| 5 | Создание на официальном сайте муниципального образования раздела, посвящённого энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | - | - | - | - | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | - | - | - | - | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | - | - | - | - |
|  | Итого по мероприятию |  | - | X | X | - | X | - | X | X | - | X | - | X | X | - |
| 7 | Комплексная замена светильников в бюджетных учреждениях на светодиодные светильники | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ |  | 5 | тыс.кВт ч | 34 | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | 0 | 3 | тыс.кВт ч | - | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 44-ФЗ | 15 | 2 | тыс.кВт ч | - |
|  | Итого по мероприятию |  |  | X | X | 34 | X | 0 | X | X | - | X | 15 | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 10 | X | X |  | X | 0 | X | X |  | X | 250 | X | X |  |

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                          Н.Г.Колодина